**Таблица. Сравнительный анализ состава аптечки первой помощи**

| **Старый** **состав аптечки** | **Новый** **состав аптечки 2021** | **Примечание** |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Размер** | **Количество** | **Наименование****изделия** | **Размер** | **Количество** |  |
| Жгут кровоостанавливающий  |   | 1 шт.  | Жгут кровоостанавливающий |  | 1 шт. | Не изменилось |
| Лейкопластырь бактерицидный  | Не менее 4 см x 10 см  | 2 шт.  | Лейкопластырь бактерицидный  | Не менее 4 см x 10 см  | 2 шт.  | Не изменилось |
| Лейкопластырь бактерицидный  | Не менее 1,9 см x 7,2 см  | 10 шт.  | Лейкопластырь бактерицидный  | Не менее 1,9 см x 7,2 см  | 10 шт.  | Не изменилось |
| Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"  |   | 1 шт.  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  | 1 шт. | **Не изменилось, но можно применять одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации** |
| Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  | Размер не менее M  | 2 пары  | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | Размер не менее M | 2 пары |  |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный  | 5 м x 10 см  | 1 шт.  | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 5 м x 10 см  | 4 шт. | **Увеличилось количество, нужно добавить бинты** |
| Бинт марлевый медицинский стерильный  | 5 м x 10 см  | 2 шт.  | Бинт марлевый тканый, стерильный | 5 м x 10 см |  |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный  | 7 м x 14 см  | 1 шт.  | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 7 м x 14 см  | 4 шт. | **Увеличилось количество, нужно добавить бинты** |
| Бинт марлевый медицинский стерильный  | 7 м x 14 см  | 2 шт.  | Бинт марлевый тканый, стерильный | 7 м x 14 см |  |
| Салфетки марлевые медицинские стерильные  | Не менее 16 x 14 см N 10  | 1 уп.  | Салфетки марлевые медицинские стерильные  | Не менее 16 x 14 см N 10  | 2 уп.  | **Увеличилось количество, нужно добавить салфетки** |
| Лейкопластырь рулонный  | Не менее 1 см x 250 см  | 1 шт.  | Лейкопластырь рулонный | Не менее 2 см x 500 см | 1 шт.  | **Увеличилось количество, нужно добавить еще рулон лейкопластыря** |
| Ножницы для разрезания повязок по Листеру  |   | 1 шт.  | Ножницы для разрезания повязок |  | 1 шт. | Ножницы могут быть любыми, главное – для разрезания повязок. Они могут быть как по Листеру, так и другой конструкции. |
| Маска медицинская нестерильная |   | 2 шт.  | Маска медицинская нестерильная |  | 10 шт. | **Увеличьте количество одноразовых масок.** |
| Покрывало спасательное изотермическое  | Не менее 160 x 210 см  | 1 шт.  | Покрывало спасательное изотермическое  | Не менее 160 x 210 см  | 2 шт.  | **Нужно положить в аптечку еще одно покрывало.** |
| Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам  |   | 1 шт.  | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам |  | 1 шт. | Инструкцию можно скачать и распечатать на цветном принтере (для лучшей визуализации) [по ссылке](http://allfirstaid.ru/system/files/umk/Ucha-n-L.pdf) |
| Футляр или сумка  |   | 1 шт.  | Футляр или сумка |  | 1 шт. | Осталось без изменений |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный  | 5 м x 5 см  | 1 шт.  |  |  |  | Исключены из состава аптечки |
| Бинт марлевый медицинский стерильный  | 5 м x 7 см  | 1 шт.  |  |  |  | Исключены из состава аптечки |
| Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой  |   | 1 шт.  |  |  |  | Исключены из состава аптечки |
| Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые  | Не менее 12,5 x 11,0 см  | 5 шт.  |  |  |  | Исключены из состава аптечки |
| Английские булавки стальные со спиралью  | не менее 38 мм  | 3 шт.  |  |  |  | Исключены из состава аптечки |
| Блокнот отрывной для записей  | формат не менее A7  | 1 шт.  |  |  |  | Исключен из состава аптечки |
| Авторучка  |   | 1 шт.  |  |  |  | Исключен из состава аптечки |