Актуально на 10 дек 2022

## Неблагоприятные события при обращении медицинских изделий

| Медицинское изделие | Причина развития вреда здоровью |
| --- | --- |
| Дезинфицирующие растворы контактных линз, хирургические перчатки, стерильные комплекты белья, спиртовые салфетки | Аллергические реакции |
| Катетеры | Нарушение стерильности стерильных медицинских изделий |
| Глюкометры, офтальмологические измерительные приборы | Ошибки измерений вследствие дефектов качества |
| Гипсовые лангеты, изделия для остеосинтеза | Разрушение при использовании |
| Лейкопластыри | Нарушение фиксации к коже |
| Кардиостимуляторы, кохлеарные импланты | Отказ в работе |
| Растворы гиалуроновой кислоты для внутрисуставного введения, интраокулярные линзы | Воспалительная реакция на имплантат |
| Изделия для остеосинтеза, внутриматочные спирали, стенты | Дислокация имплантата |
| Коннекторы, катетеры, манжеты эндотрахеальных трубок | Нарушения герметичности изделий |
| Шприцы, иглы, катетеры | Невозможность использования вследствие дефектов |
| Электрокоагулятор | Возгорание |
| Радиотерапевтические комплексы, кардиологические системы, программное обеспечение для работы с медицинской документацией | Некорректная работа программного обеспечения |
| Реагенты для in vitro диагностики | Неспецифическая реакция |

© Материал из Справочной системы «Главный врач»

https://vip.1glv.ru

Дата копирования: 10.12.2022